肿瘤医院消防工程编制说明

**一、项目概括**

项目名称：陕西省肿瘤医院门诊楼、科研楼、公寓楼、B楼氧气站

项目地址：陕西省肿瘤医院内。

编制范围：202311版设计图纸范围内的工程内容：包括消火栓系统、自喷系统及火灾报警系统增加西区应急照明

**二、编制依据**

1. 陕西省建设主管部门及造价管理部门颁发的相关计价规定；
2. 本项目的设计文件及相关资料；
3. 本工程依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》、施工图纸及与施工有关的标准、规范、技术资料；
4. 招标文件中对工程量清单编制的相关要求；
5. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
6. 其他编制依据： / 。
7. 补充项目的项目特征、计量单位，工程量计算规则及工程内容说明如下：详见工程量清单 。

其他说明：编制软件GCCP6.0（版本6.4100.23.119）。

1. 编制内容
2. 公寓楼1~5层两发一收LoRa烟感、LoRa火灾声光报警器、LoRa手动报警按钮、无线物联网报警传输装置；
3. 科研楼1~3层两发一收LoRa烟感、LoRa火灾声光报警器、LoRa手动报警按钮、无线物联网报警传输装置、配线配管；
4. 门诊楼1~5层配电箱、安全出口指示灯、消防疏散灯、消防应急灯、两发一收LoRa烟感、LoRa火灾声光报警器、LoRa手动报警按钮、无线物联网报警传输装置、智能物联网消防管理平台、用户信息传输装置(包含电池及授权)、安消一体化平台(服务器)、消防主机设备接入授权、NFC消防设备专用RFID标签、消防巡查业务系统、维修费、消防业务系统、消防实时监测(业务组件)。