附件 “★”参数条款证明材料

针对采购需求中“★”参数需提供佐证材料，佐证材料应**标明**该条参数所要求的所有内容。

★2.5手术床台面框架、边轨和立柱采用**优质不锈钢材质**；手术床板为**全碳纤材料**，**台面可透过X线**；台面下侧**安装导轨，用于输送X光片盒**。