## 附件 磋商报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供 应 商 |  |
| 磋商总报价  （人民币） | 小写金额：¥ 。  大写金额： 元。 |
| 服务期限： | |
| 付款方式是否响应：是/否 | |

法定代表人或被授权代表签字：

供 应 商 公 章：

日 期：

## 附件 分项报价表

**1、草堂校区多层楼宇室内消防电系统及消防设施维修**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 大学生活动中心 | 火灾自动报警系统 | 增加消防操作规程制度牌 | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 控制室增加应急照明（含配管、接线） | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 强切系统故障维修 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 故障设备维修 | 12 | 处 |  |  |
| 5 | 分机连网故障维修 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 广播支线线路维修 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 室内消火栓系统 | 更换水带及接扣 | 465 | 套 |  |  |
| 8 | 更换枪头 | 93 | 个 |  |  |
| 9 | 防排烟系统 | 排烟口执行机构故障维修 | 10 | 处 |  |  |
| 10 | 风机控制柜故障维修 | 2 | 处 |  |  |
| 11 | 气体灭火系统 | 点位故障维修 | 14 | 处 |  |  |
| 12 | 防火卷帘系统 | 三层卷帘控制故障维修 | 2 | 处 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 紫阁书院学生餐厅 | 火灾自动报警系统 | 独立区域增加烟感 | 12 | 处 |  |  |
| 2 | 主机电源控制柜维修 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 报警点位故障维修 | 283 | 处 |  |  |
| 4 | 报警系统线路调试，系统恢复 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 防排烟系统 | 排烟口执行机构维修 | 8 | 处 |  |  |
| 6 | 气体灭火系统 | 点位故障维修 | 12 | 处 |  |  |
| 7 | 更换气体灭火主机 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 更换七氟丙烷气瓶（含预制柜） | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 防火卷帘系统 | 防火卷帘控制模块接线安装 | 7 | 个 |  |  |
| 10 | 二层中部卷帘控制箱下移 | 3 | 处 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 南山书院教学办公楼 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器（柜式） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 174 | 个 |  |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 24 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 36 | 个 |  |  |
| 5 | 火灾声光警报器 | 24 | 个 |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | 24 | 个 |  |  |
| 7 | 输入模块 | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 广播系统调试 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 强切模块功能恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 电影院增加烟雾感应探测器 | 6 | 个 |  |  |
| 11 | 电影院增加手动报警按钮 | 6 | 个 |  |  |
| 12 | 电影院声光报警器 | 6 | 个 |  |  |
| 13 | 电影院报警设备接入消防主机 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 室内消火栓系统 | 更换水带及接扣 | 480 | 套 |  |  |
| 15 | 更换枪头 | 96 | 个 |  |  |
| 16 | 防排烟系统 | 风机控制柜故障维修 | 2 | 处 |  |  |
| 17 | 应急疏散照明系统 | 更换安全出口 | 350 | 个 |  |  |
| 18 | 更换疏散指示 | 860 | 个 |  |  |
| 19 | 更换吸顶式应急照明灯 | 300 | 个 |  |  |
| 20 | 更换筒式应急照明灯 | 900 | 个 |  |  |
| 21 | 线路检修 | 1 | 项 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 南山书院学生餐厅 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器（柜式） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 点型光电感烟/感温火灾探测器（设备超高） | 400 | 个 |  |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 58 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 60 | 个 |  |  |
| 5 | 火灾声光警报器 | 58 | 个 |  |  |
| 6 | 输出模块 | 90 | 个 |  |  |
| 7 | 输入模块 | 50 | 个 |  |  |
| 8 | 防火卷帘安装控制模块 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 防火卷帘维修 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 线路调试，系统恢复 | 1 | 项 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 学府城 | 应急疏散照明系统 | 更换安全出口 | 263 | 个 |  |  |
| 2 | 更换疏散指示 | 174 | 个 |  |  |
| 3 | 更换应急照明灯 | 370 | 个 |  |  |
| 4 | 线路检修 | 1 | 项 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 体育运动中心 | 火灾自动报警系统 | 增加消防系统电话主机 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 防火门监控器故障恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 报警主机更换备用电池 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮工作程序调整、恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 更换电动闭门器 | 2 | 个 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 工训一期 | 火灾自动报警系统 | 湿式报警阀组压力开关接线 | 3 | 处 |  |  |
| 2 | 广播系统故障恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 强切系统故障恢复 | 1 | 项 |  |  |
| **序号** | **区域** | **系统** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 南山书院1、3、4、6、7、9、11、13号楼 | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 5200 | 米 |  |  |
| 2 | JDG线管 | 4080 | 米 |  |  |
| 3 | JDG线管 | 130 | 米 |  |  |
| 4 | 金属软管 | 230 | 米 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 296 | 个 |  |  |
| 6 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 南山书院2、5、8、12号楼 | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 3080 | 米 |  |  |
| 8 | JDG线管 | 2400 | 米 |  |  |
| 9 | JDG线管 | 50 | 米 |  |  |
| 10 | 金属软管 | 90 | 米 |  |  |
| 11 | 消火栓按钮 | 112 | 个 |  |  |
| 12 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 南山书院10号楼 | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 220 | 米 |  |  |
| 14 | JDG线管 | 170 | 米 |  |  |
| 15 | JDG线管 | 6 | 米 |  |  |
| 16 | 金属软管 | 10 | 米 |  |  |
| 17 | 消火栓按钮 | 12 | 个 |  |  |
| 18 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 学府城1#-3# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 2000 | 米 |  |  |
| 20 | JDG线管 | 1680 | 米 |  |  |
| 21 | JDG线管 | 30 | 米 |  |  |
| 22 | 金属软管 | 50 | 米 |  |  |
| 23 | 消火栓按钮 | 66 | 个 |  |  |
| 24 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 学府城4#-7# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 1620 | 米 |  |  |
| 26 | JDG线管 | 1360 | 米 |  |  |
| 27 | JDG线管 | 35 | 米 |  |  |
| 28 | 金属软管 | 60 | 米 |  |  |
| 29 | 消火栓按钮 | 80 | 个 |  |  |
| 30 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 31 | 学府城8# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 1120 | 米 |  |  |
| 32 | JDG线管 | 926 | 米 |  |  |
| 33 | JDG线管 | 16 | 米 |  |  |
| 34 | 金属软管 | 24 | 米 |  |  |
| 35 | 消火栓按钮 | 33 | 个 |  |  |
| 36 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 37 | 学府城9# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 1380 | 米 |  |  |
| 38 | JDG线管 | 1160 | 米 |  |  |
| 39 | JDG线管 | 30 | 米 |  |  |
| 40 | 金属软管 | 50 | 米 |  |  |
| 41 | 消火栓按钮 | 64 | 个 |  |  |
| 42 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 43 | 学府城10#-13# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 1080 | 米 |  |  |
| 44 | JDG线管 | 900 | 米 |  |  |
| 45 | JDG线管 | 22 | 米 |  |  |
| 46 | 金属软管 | 35 | 米 |  |  |
| 47 | 消火栓按钮 | 46 | 个 |  |  |
| 48 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |
| 49 | 学府城13#-16# | 室内消火栓报警按钮及线路更换 | 电线 | 1880 | 米 |  |  |
| 50 | JDG线管 | 1580 | 米 |  |  |
| 51 | JDG线管 | 36 | 米 |  |  |
| 52 | 金属软管 | 60 | 米 |  |  |
| 53 | 消火栓按钮 | 78 | 个 |  |  |
| 54 | 电井至室外管井引线 | 1 | 项 |  |  |

**2草堂校区教学区多层楼宇室外消防水系统维修**

2.2.1紫阁书院

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 消防地下供水管网 | 处 | 1 |  |  |

2.2.2图书馆

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 消防地下供水管网 | 处 | 1 |  |  |

2.2.3南山书院

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 消防地下供水管网 | 处 | 1 |  |  |

2.2.4室外消防供水管网

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 室外地下消火栓  金属标牌 | 个 | 120 |  |  |
| 2 | 室外地下水泵结合器标牌 | 个 | 50 |  |  |
| 3 | 消防专用井盖喷漆 | 个 | 450 |  |  |

**2.3草堂校区公共区域加装智慧消防火灾探测报警系统**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **产品类别** | **部件名称** | **单位** | **数量** | **全费用单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 消防设备 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 感烟探测器 | 台 | 1116 |  |  |
| 2 | 消防设备 | 物联网消防报警网关 | 消防物联网网关 | 台 | 106 |  |  |
| 3 | 消防设备 | 声光警报器 | 火灾声光警报器 | 台 | 106 |  |  |
| 4 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮 | 台 | 106 |  |  |
| 5 | 消防设备 | 用户信息传输装置 | 用户信息传输装置 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 并行数据处理机 | 数据转换模块 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 消防设备 | 用传配件串口线 | 用户传输设备配件 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 消防设备 | 室外消火栓智能采集终端 | 室外消火栓采集终端 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 消防设备 | 智慧用水采集终端 | 消防子系统采集终端 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 消防设备 | 压力变送器 | 压力变送器 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 消防设备 | 巡检卡 | NFC消防巡检卡 | 台 | 500 |  |  |
| 12 | 消防设备 | 无线数显压力表 | 无线数显压力表 | 台 | 18 |  |  |
| 13 | 系统管理 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 消控工作台 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 火灾报警监测 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 消防水系统监测 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 消防单位信息管理 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 防火巡查 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 防火检查 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 消防值班值守 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 消防台账 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 能耗研判 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 单位安全分析评估 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 单位一张图 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 消防网管 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 服务器产品 | / | / | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 网关、声光接线 | / | / | 处 | 212 |  |  |

**2.4草堂校区教学区多层楼宇消防系统检测与维护楼宇信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **楼宇** | **层数** | **建筑面积（㎡）** | **全费用单价（元/㎡）** | **合计（元）** |
| 南  山  书  院 | 1号公寓 | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 2号公寓（女） | 4 | 6,060.50 |  |  |
| 3号公寓（女） | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 4号公寓（女） | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 5号公寓（女） | 4 | 6,060.50 |  |  |
| 6号公寓 | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 7号公寓 | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 8号公寓 | 4 | 6,060.50 |  |  |
| 9号公寓（女） | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 10号公寓 | 4 | 1,527.60 |  |  |
| 11号公寓 | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 12号公寓（女） | 4 | 6,060.50 |  |  |
| 13号公寓 | 6 | 8,220.30 |  |  |
| 教学行政楼 | 3 | 8,517.70 |  |  |
| 食堂 | 3/局部1 | 12,449.40 |  |  |
| 校史馆 | 2 | 1,204.10 |  |  |
| 瓦作馆 | 2 | 1,204.10 |  |  |
| 芒果超市 | 2 | 1,204.10 |  |  |
| 浴室楼 | 地上2层/地下1层 | 2,066.40 |  |  |
| 紫  阁  书  院 | 1号公寓 | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 2号公寓（女） | 4 | 3,490.00 |  |  |
| 3号公寓（女） | 6 | 10,318.00 |  |  |
| 4号公寓（教师） | 4 | 3,690.00 |  |  |
| 5号公寓 | 6 | 10,318.00 |  |  |
| 6号公寓 | 4 | 3,490.00 |  |  |
| 7号公寓（女） | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 8号公寓 | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 9号公寓（女） | 4 | 3,490.00 |  |  |
| 10号公寓 | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 11号公寓（女） | 4 | 3,490.00 |  |  |
| 12号公寓 | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 13号公寓 | 4 | 3,490.00 |  |  |
| 14号公寓（女） | 6 | 9,887.00 |  |  |
| 大学生活动中心 | 地上6/地下局部1 | 14,850.00 |  |  |
| 食堂 | 地上4，局部5 | 15,039.00 |  |  |
| 一站式服务中心 | 2 | 770.00 |  |  |
| 浴室楼 | 地上3/地下1 | 3,804.00 |  |  |
| 学子之家 | 2 | 770.00 |  |  |
| 分测中心 | 3 | 2,925.00 |  |  |
| 区域 | 楼宇 | 层数 | 建筑面积 |  |  |
| 学  府  城 | 1号教学楼 | 4，局部5 | 18,439.00 |  |  |
| 2号教学楼 |  |  |
| 3号教学楼 |  |  |
| 4号教学楼 | 4，局部5 | 23640.26 |  |  |
| 5号教学楼 |  |  |
| 6号教学楼 |  |  |
| 7号教学楼 |  |  |
| 8号教学楼 | 4 | 27,304.00 |  |  |
| 9号教学楼 |  |  |
| 10号教学楼 | 4，局部5 | 21,050.00 |  |  |
| 11号教学楼 |  |  |
| 12号教学楼 |  |  |
| 13号教学楼 | 4，局部5 | 12,142.00 |  |  |
| 14号教学楼 |  |  |
| 15号教学楼 |  |  |
| 16号教学楼 |  |  |
| 其他  区域 | 工程训练中心 | 6 | 14,204.00 |  |  |
| 抗震实验室 | 地上1，局部地下1 | 4,913.22 |  |  |
| 体育馆 | 3 | 9,303.90 |  |  |
| 综合楼（南北） | 3 | 5,077.00 |  |  |
| 小计 | | 136073.38 |  |  |

**2.5其他费用**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **数量** | **单位** | **全费用单价** | **合计（元）** |
| 1 | 项目预备费（暂列金） | 1 | 项 | 160,000.00元 | 160,000.00 |
| 2 | 维护人员 |  |  | （元/年） |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：1.总价为所有合计之和。

2.如果按全费用单价计算的结果与总价不一致，以全费用单价单价为准修正总价。

2.报价精确到元。

3.本项目合同为固定全费用单价合同，全费用单价不受市场价格及税率变化因素的影响，据实结算。

4.合同全费单价以磋商最终报价与一次报价的下浮比例，对所有全费单价进行同比例下浮（项目预备费（暂列金），不变更、不下浮），以下浮后的价格作为合同执行全费单价。

5、项目预备费（暂列金）为不可竞争费用，供应商不得变更。

6.投标报价以暂定总价为评审依据，结算时以下浮后的全费单价据实结算，全费用单价包括消防系统但不限于完成检测维修的人工费、材料费（须列明主要材料品牌）、机械费、垃圾清运费、材料吊运费、设施常规/临时维修保养费、脚手架安拆费、垂直运输费、设计费、加工费、第三方环境检测费、材料试验、检验试验费及保管费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、社会保障费、各类保险费、政策性文件规定费用、税金等全部工程费用，并包括各项费用和价格的涨价风险，建材生产企业或建筑施工企业政策性停产、限产带来的风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。供应商应充分考虑风险和采购人的特殊要求等而增加的费用，成交后不得改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。

法定代表人或被授权代表签字：

供 应 商 公 章：

日 期：