- 托管服务设施及设备主要内容:

1、交流及演艺中心地下动力配套主要设施设备：

（1）中央空调机房主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调主机 | BZ300XDK | 2 | 远大空调 |
| 2 | 冷温水泵 | Q:670 m³/h；H：33 m；N:90kW | 3 | 南方泵业 |
| 3 | 冷却水泵 | Q:970 m³/h；H：29 m；N:90kW | 3 |  |
| 4 | 冷水补水泵 | Q:6.6 m³/h；H：126 m；N:5.5 kW | 2 |  |
| 5 | 冷却塔 | Q:700 m³/h | 4 | 马 力 |
| 6 | 冷却水补水泵 | N:18.5 kW | 3 | 威乐水泵 |
| 7 | 自动软水器 | / | 1 | / |
| 8 | 软水箱 | 10 m³ | 1 | / |
| 9 | 膨胀定压罐 | / | 1 | / |
| 10 | 配电柜 | / | 8 | / |

（2）高、低压配电室主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SGB10-500/10 | 1 | 1# 配电室 |
| 2 | 干式变压器 | SGB10-1250/10 | 1 |  |
| 3 | 高压断路器 | RAG-12 | 2 |  |
| 4 | 高压真空断路器柜 | ZPJ12 | 7 |  |
| 5 | 高压PT柜 | ZPJ | 1 |  |
| 6 | 电容柜 | MNSGGJ | 4 |  |
| 7 | 直流屏 | CRPO--08 | 1 |  |
| 8 | 滤波柜 | DS34-400-150E | 2 |  |
| 9 | 低压受电柜 | MNS | 2 |  |
| 10 | 低压配电柜 | MNS | 16 |  |
| 11 | 干式变压器 | SGB10-1600/10 | 2 | 2# 配电室 |
| 12 | 高压断路器 | RAG-12 | 2 |  |
| 13 | 电容柜 | MNSGGJ | 4 |  |
| 14 | 直流屏 | CRPO--08 | 1 |  |
| 15 | 滤波柜 | DS34-400-150E | 2 |  |
| 16 | 低压受电柜 | MNS | 2 |  |
| 17 | 低压配电柜 | MNS | 26 |  |

（3）消防系统主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | Q:144m³/h；N:90kw | 2 |  |
| 2 | 自喷水炮泵 | Q:180m³/h；N:132kw | 2 |  |
| 3 | 配电柜 | / | 6 |  |
| 4 | 地下消防主管线 |  | 1 |  |

（4）供水泵房主要设备：

| 序号 | 系 统 名 称 | 设备名称 | 设备参数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流中心高区供水系统 | 供水泵 | N:11kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / | 1 |  |
| 2 | 交流中心中区供水系统 | 供水泵 | N:11kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / | 1 |  |
| 3 | 交流中心低区供水系统 | 供水泵 | N:5.5kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / | 1 |  |
| 4 | 演艺中心供水系统 | 供水泵 | N:5.5kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 无负压系统 | / | 1 |  |
| 5 | 文化大厦低区供水系统 | 供水泵 | N:15kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / | 1 |  |
| 6 | 文化大厦高区供水系统 | 供水泵 | N:11kW | 3 | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / | 1 |  |

（5）排污设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排 污 泵 | / | 30台 | 地下一、二层 |
| 2 | 控 制 柜 | / | 15套 | 地下一、二层 |

（6）其它设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明系统 | / | 1套 | 地下一、二层 |
| 2 | 通风系统 | / | 1套 | 地下一、二层 |

| 2、交流及演艺中心公共区域立井动力配套设施： 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | / | 1套 |  |
| 2 | 中央空调末端系统 | / | 13套 |  |
| 3 | 通风系统 | / | 1套 |  |

3、文化大厦地下动力配套主要设施设备：

（1）高、低压配电室主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCA10-800KVA/10-0.4 | 2 | 3#配电室 |
| 2 | 高压柜 | XGN15-12 | 4 |  |
| 3 | 电容柜 | MNS | 2 |  |
| 4 | 低压配电柜 | MNS | 13 |  |

（2）热水换热站主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流中心高区供水泵 | Q:12m³/h；H：141m；N:11kW | 3 | 上海凯泉 |
| 2 | 交流中心中区供水泵 | Q:16m³/h；H：94m；N:7.5kW | 3 | 上海凯泉 |
| 3 | 中区热水循环泵 | Q:2m³/h；H：30m；N:0.55kW | 2 | 上海凯泉 |
| 4 | 高区热水循环泵 | Q:2m³/h；H：30m；N:0.55kW | 2 | 上海凯泉 |
| 5 | 市政热水循环泵 | Q:2m³/h；H：15m；N:0.37kW | 2 | 上海凯泉 |
| 6 | 市政膨胀罐 | / | 2 |  |
| 7 | 市政热交换罐 | Q:2m³/h | 2 |  |
| 8 | 高区膨胀罐 | / | 1 |  |
| 9 | 高区热交换罐 | Q:4m³/h | 2 |  |
| 10 | 中区膨胀罐 | / | 1 |  |
| 11 | 中区热交换罐 | Q:4m³/h | 2 |  |
| 12 | 低区膨胀罐 | / | 1 |  |
| 13 | 低区热交换罐 | Q:4m³/h | 2 |  |
| 14 | 水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
| 15 | 配电柜 | / | 3 |  |

（3）供水泵房主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化大厦低区供水系统 | 供水泵 | N:11kW | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / |  |
| 2 | 文化大厦高区供水系统 | 供水泵 | N:15kW | 威乐水泵 |
|  |  | 不锈钢水箱 | Q:20m³/h |  |
|  |  | 变频恒压系统 | / |  |

（4）供暖换热站主要设备：

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低区热水循环泵 | Q:91m³/h；H：27m；N:11kW | 2 | 上海凯泉 |
| 2 | 高区热水循环泵 | Q:91m³/h；H：27m；N:11kW | 2 | 上海凯泉 |
| 3 | 低区补水泵 | Q:4m³/h； H：79m；N:2.2kW | 2 | 上海凯泉 |
| 4 | 高区补水泵 | Q:4m³/h； H：105m；N:3kW | 2 | 上海凯泉 |
| 5 | 容积式换热器 | 换热面积19.7㎡ | 2 |  |
| 6 | 高区膨胀罐 | 1.35³；1.6Mpa | 2 |  |
| 7 | 低区膨胀罐 | 1.35m³；2.0Mpa | 2 |  |
| 8 | 冷凝回收器 | 换热面积3.1㎡ | 1 |  |
| 9 | 汽水换热器 | 换热面积8 ㎡ | 1 |  |
| 10 | 水箱 | Q:20m³/h | 1 |  |
| 11 | 配电柜 |  | 3 |  |

4、文化大厦地上公共区域动力配套主要设施设备：

| 序号 | 名 称 | 说 明 | 数 量 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立井内供暖管路 | / | 1 | 管道立井 |
| 2 | 立井内卫生热水管路 | / | 1 |  |
| 3 | 各层公共区域配电箱 | 不含商业部分 | 1 | 各楼层 |
| 4 | 各层公共区域照明 | 不含商业部分 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统 | 不含商业部分 | 1 |  |