版本号：241227001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：硬件服务器、数据库和机房维保项目

### 采购项目编号：SZT2024-SN-SC-ZC-FW-1337

### 陕西省人民医院

### 陕西中技招标有限公司共同编制

### 2024年12月27日

## 第一章 投标邀请

陕西中技招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省人民医院委托，拟对硬件服务器、数据库和机房维保项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SZT2024-SN-SC-ZC-FW-1337

### 二、采购项目名称：硬件服务器、数据库和机房维保项目

### 三、招标项目简介

对医院两地三中心内部的存储服务、网络服务硬件和软件系统进行整体运维，包括但不限于所有的存储服务器、存储交换、虚拟化软件、备份软件、存储双活运维、存储优化、维护及切换管理等等，未列举到的涉及数据存储服务器及网络部署、网络安全的软硬件均包含在本次维保范围内。 按照数据存储及服务器软硬件维护；网络和安全服务及配套软硬件维护；数据机房附属设备设施维护共3个标段组织招标。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2、本项目不接受联合体投标：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

采购包2：

1、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2、本项目不接受联合体投标：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

采购包3：

1、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2、本项目不接受联合体投标：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省人民医院

地址： 西安市友谊西路256号

邮编： 710000

联系人： 种老师

联系电话： 029-85251331-3458

### 代理机构：陕西中技招标有限公司

地址： 西安市高新四路1号高科广场A座10楼1001室

邮编： 710000

联系人： 肖娇娇、李文俊

联系电话： 029-88364979-848

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,307,900.00元 采购包2：1,049,300.00元 采购包3：442,800.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：30,000.00元 采购包2保证金金额：18,000.00元 采购包3保证金金额：7,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西中技招标有限公司（转账备注项目编号后四位数字） 开户银行：招商银行西安分行营业部 银行账号：129916812810001 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费收取按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）服务类收费标准。每采购包按照中标金额差额定率累进法计算（中标金额100万以下按规定收取，100万-500万按下浮20%收取，500万-1000万按下浮25%收取，1000 万以上按下浮30%收取），本项目按照中标金额计算服务费*维保年限收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省人民医院和陕西中技招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省人民医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中技招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省人民医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中技招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）； 2、合同及附件文本； 3、国家相应的标准、规范。

采购包2：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）； 2、合同及附件文本； 3、国家相应的标准、规范。

采购包3：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）； 2、合同及附件文本； 3、国家相应的标准、规范。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：戴经理

联系电话：029-88364979-856

地址：西安市高新四路1号高科广场A1001室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

对医院两地三中心内部的存储服务、网络服务硬件和软件系统进行整体运维，包括但不限于所有的存储服务器、存储交换、虚拟化软件、备份软件、存储双活运维、存储优化、维护及切换管理等等，未列举到的涉及数据存储服务器及网络部署、网络安全的软硬件均包含在本次维保范围内。 按照数据存储及服务器软硬件维护；网络和安全服务及配套软硬件维护；数据机房附属设备设施维护共3个标段组织招标。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,307,900.00

采购包最高限价（元）: 3,307,900.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储及服务器软硬件维护 | 1.00 | 3,307,900.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,049,300.00

采购包最高限价（元）: 1,049,300.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络和安全服务及配套软硬件维护 | 1.00 | 1,049,300.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 442,800.00

采购包最高限价（元）: 442,800.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房附属设备设施维护 | 1.00 | 442,800.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：数据存储及服务器软硬件维护

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目招标内容汇总表（第一包） 序号; 项目招标名称; 项目招标内容; 预算 （万元）. 1; 数据存储及服务器软硬件维护; 对医院两地三中心内部的存储服务的硬件和软件系统进行整体运维，包括但不限于所有的存储服务器、存储交换、虚拟化软件、备份软件、存储虚拟化、存储双活运维、存储优化、维护及切换管理等。未列举到的涉及数据存储服务器的软硬件均包含在本次维保范围之内。 一、维保产品 1.DELL产品 DELL PowerStore1000T分布式存储服务器3台，包含但不限于存储服务器的软硬件及相关服务；Dell EMC双活核心存储服务器2套，包含但不限于含24块磁盘、存储列阵模拟软件和相应授权；EMC VPLEX Metro存储虚拟化引擎4台；EMC VMAX 10K磁盘列阵2台；EMC RecoverPoint,包含10CPU license（包含但不限于存储服务器的软硬件及相关服务）；DELL UNITY680存储1台，DELL UNITY480F存储2台；DELL UNITY400存储2台，DELL UNITY450F存储1台；VxRail P570超融合服务器22台（包含但不限于存储服务器的软硬件及相关服务）；EMC 6510B存储交换机8台；EMC 6520B存储交换机2台（包含但不限于配置Extend Fabric和Trunking许可） 2.HP产品 HP 3PAR F400磁盘列阵2台（包含但不限于磁盘维护及官方授权服务）；HP DL980G7 PC服务器2台；HP DL580G9 物理服务器10台；时钟服务器1台 3.昆腾产品 昆腾DXi6701虚拟带库1台（包含但不限于软硬件及相关服务） 4.H3C产品 H3C CAS云计算管理平台1套（包含但不限于设备管理及用户认证授权） 5.网利友联 网利友联PIGOSS BSM运维管理系统1套， 6.VMWARE产品 VMWARE虚拟化平台4套 7.鼎甲产品 DK3110鼎甲备份容灾一体机2台 8.博科产品 博科300存储交换机2台 9.核心业务系统硬件平台。 包括但不限于现有HIS、PACS、LIS、RIS、EMR等核心业务系统相关的硬件平台的运维、维护及管理。在医院的要求和管理下完成所有相关工作。 10.以上未尽数据存储和应用服务器数量和型号，以附件1为准。 二、新采购产品 11.针对现有VSAN架构22个超融合VxRail（P570），投标方需组织原厂工程师不停机实施扩容服务，并提供原厂硬件产品800GB固态硬盘22块、2.4TB机械硬盘110块、64GB DDR4内存条44条。每个节点新增800GB固态硬盘1块、2.4TB机械硬盘5块、64GB DDR4内存条2条。产品费用包含在项目总费用内。 12.新购产品需提供三年质保服务。此外，其他各维保硬件设备配件如有损坏，投标方须免费更换原厂配件。 三、数据库维保 13.oracle数据库基本服务。检查数据库备份、性能、安全、报错以及潜在的隐患。发现问题能够立即解决的就立即解决，不能立即解决的提出解决方案或建议。发生系统故障时，包括系统宕机、系统挂起、数据库相关业务不能使用等情况时，工作时间则由现场工程师进行处理；非工作时间则先由工程师立即远程进行处理，如果远程无法完成处理，则以最快的速度到达现场进行处理。做到一般故障的响应时间不超过1小时，严重故障的响应时间不超过30分钟。如果发现有导致问题的BUG需要修复，根据需要进行补丁安装。为用户设计数据库管理方案，使数据库管理工作合理化。协助用户设计高可用、高性能的系统结构，编写重要的自动管理脚本，使存储空间检查、数据备份等重要工作实现自动化的管理。提供不限时间和时段的电话远程故障诊断、技术咨询。在重大项目中涉及数据库的配合时，提供远程协助配合，根据需要可提供现场支持。 14.oracle数据库高级服务。对系统影响较大的性能问题进行诊断，提出优化建议方案，包括系统配置优化、SQL代码优化、数据资源优化等。以减少系统资源、降低系统运行成本、提升系统的处理效率。每半年进行一次数据库安全补丁安装，以增强数据库安全性。同时对数据库中存在的其他安全问题提出安全加固建议。针对员工实际技能水平和发展规划定制的专业的培训内容，并提供关于数据库架构、安全管理等内容的专业培训。根据用户实际环境，制定有效的备份方案和策略，并协助用户和备份厂商实施。在数据库需要恢复时，为用户和备份厂商提供技术支持。 15.根据采购方需求提供包含但不限于DB2、SQLserver等数据的技术支持和优化建议意见。; 330.79. |
|  | 2 | 项目招标需求汇总表（第一包） 一、数据存储及服务器软硬件维护 序号; 指标项; 指标要求. 1; 设备维保; 1.为所有设备提供7×24小时硬件保修及系统维护服务。 2.包括该维保项目所涉及设备及系统的维护，确保系统稳定运行。具体措施包括但不限于实时设计更新等内容维护、报表维护、数据管理与维护等。. 2; 故障分析和问题报告; 每次重大故障后，提供系统故障记录分析（包括软件和硬件）和问题报告。报告需有双方签字确认. 3; 培训; 为医院相关工作人员提供≥20小时/年服务器及系统运行维护培训。Oracle和DB2数据库管理应用培训至少1次，内容包括但不限于数据库管理、SQL语言学习、数据库性能优化、安全管理、数据仓库、分布式数据库、Oracle高级编程等内容。此外，投标方需承担采购方人员参加如下课程的培训学习经费，包括OCP课程专业培训及认证1名、RHCE培训及认证考试1名、KYCA/KYCP（运维方向）培训及认证考试1名，并协助甲方人员参加认证考试或取得对应证书的相关事宜。. 4; 硬件巡检; 提供每周≥1次的硬件设备运行情况检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 5; 系统巡检; 提供每周≥1次的操作系统健康检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 6; 系统补丁; 提供系统补丁的合法升级服务，建立系统补丁的管理数据库，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作。当发现有导致问题的BUG需要修复，根据需要进行补丁安装，安装完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 7; 微码升级; 提供硬件微码的合法升级服务，建立硬件微码档案，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作，实施完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 8; 备份及恢复; 协助采购人完善系统备份及恢复方案。形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 9; 运行分析; 每月提供相关设备运行分析、性能评估和配置调整服务，提高系统的可靠性、可用性和整体性能。运行分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 10; 容量分析; 每月提供相关设备容量分析和趋势预测服务，以提高系统容量评估的水平。容量分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 11; 安全分析; 每月提交详细的安全性分析报告，提交预防性维护策略报告。报告需要有双方签字确认。. 12; 安全服务; 每半年为医院提供一次渗透测试服务，并输出服务报告，服务报告需要双方签字确认；维保期内免费提供安全护网服务并形成过程资料；投标时，提供渗透测试服务方案。. 13; 重大变更和重点时段保障支持; 在重大系统变更和重点时段保障期间，服务提供方应提前10个日历日开展系统健康检查，协助采购人实施参数调整和性能优化。并根据采购人需要提供现场支持。（数据库和服务器）. 14; 计算虚拟化软件系统升级; 投标人须在合同签订后一个月内根据医院的要求免费提供设备原厂商在线升级到最新版本服务，系统升级不得对业务产生中断。升级完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 15; 新增扩容及常备维修设备; 1.现有VSAN架构22个超融合VxRail（P570），组织原厂工程师不停机实施扩容服务，提供原厂硬件产品800GB固态硬盘22块、2.4TB机械硬盘110块、64GB DDR4内存条44条，产品费用包含在项目总费用内。 2、长期配备设备及易损配件，保证重要信息系统的设备在发生故障时能尽快修复，服务提供方应将部分备机、备件存放在采购人机房。（以下表格中列出的服务器参数为医院现用机型，乙方可根据实际情况提供能够对接甲方现有系统的服务器备机，但配置不能低于以下配置） EMC VXRail P570; 超融合云平台服务器EMC VXRail P570，配置包含：两颗Intel Xeon4216 16核心2.1GHz中央处理器、768GB缓存、4个万兆光口、2块800GB企业级SSD硬盘，配置10块2.4TB 10k转SAS硬盘、2块240G固态硬盘，预配置与医院现网一致系统版本。. （新设备和配件须提供3年免费保修、现场技术支持、根据需要提供免费升级服务）. 16; 健康检查; 每季度全面的健康检查，重点检查数据库备份、性能、安全、报错以及潜在的隐患。发现问题能够立即解决的就立即解决，不能立即解决的提出解决方案或建议。健康检查结束后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 17; 故障处理; 当发生系统故障时，包括系统宕机、系统挂起、数据库相关业务不能使用等情况时，工作时间则由现场工程师进行处理；非工作时间则先由工程师立即远程进行处理，如果远程无法完成处理，则以最快的速度到达现场进行处理。做到一般故障的响应时间不超过1小时，严重故障的响应时间不超过30分钟。. 18; 数据库管理服务; 每半年为用户设计数据库管理方案，使数据库管理工作合理化，管理方案需形成纸质版并有双方人员签字。并时时协助用户设计高可用、高性能的系统结构，根据采购方需要编写重要的自动管理脚本，使存储空间检查、数据备份等重要工作实现自动化的管理。. 19; 数据库技术支持; 提供不限时间和时段的电话远程故障诊断、技术咨询。. 20; 数据库优化; 每季度对系统影响较大的性能问题进行诊断，提出优化建议方案，包括系统配置优化、SQL代码优化、数据资源优化等。以减少系统资源、降低系统运行成本、提升系统的处理效率。方案需形成纸质版并有双方人员签字确认。. 21; 数据库安全; 每年进行一次数据库安全补丁安装，以增强数据库安全性。同时对数据库中存在的其他安全问题提出安全加固建议。补丁安装完成后需形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 22; 数据库备份与恢复; 根据用户实际环境，制定有效的备份方案和策略，并协助用户和备份厂商实施。实施完成后需形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。在数据库需要恢复时，为用户和备份厂商提供技术支持。. |
|  | 3 | 附件1 应用和存储服务器统计表 序号; 设备型号; 数量; 序号; 设备型号; 数量. 1; 2288H V5; 2; 43; VMAX10K-1; 1. 2; BJCA协同签名系统; 1; 44; vplex; 3. 3; DELL EMC R740; 2; 45; VXRail P570; 22. 4; DELL R230; 1; 46; VXRail P670 F; 3. 5; DELL R530; 1; 47; Wonder Smart; 1. 6; DK3110; 1; 48; 鼎甲备份一体机DK3110; 3. 7; DL320E G8; 1; 49; 吉大正元数字签名服务器; 1. 8; DL388 G7; 1; 50; 介入数字化存储列阵; 1. 9; Dl388 Gen10; 1; 51; 浪潮NF5270M3; 4. 10; DL580 Gen10; 5; 52; 浪潮NF5280M5; 1. 11; DL580 G7; 1; 53; 联想Rd350; 1. 12; DL980 G7; 1; 54; 联想RD430; 1. 13; DS 6505B; 2; 55; 联想RS260; 1. 14; DS 6510B; 7; 56; 联想RS360; 1. 15; DS 6520B; 2; 57; 联想SR588; 1. 16; EVA 6400; 1; 58; 联想SR590; 3. 17; H3C RX390; 4; 59; 堡垒机-启明星辰; 3. 18; HealSci; 1; 60; 数据库审计; 1. 19; HP DL 160 G5; 1. 20; HP DL 388 G10; 7. 21; HP DL 388 G7; 2. 22; HP DL 388 G9; 1. 23; HP DL 580 G10; 8. 24; HP DL 580 G7; 5. 25; HP DL 580 G9; 9. 26; HP DL 380 G10; 4. 27; HP DL 388 G10; 1. 28; HP DL 388 G9; 1. 29; HP DL 980 G7; 1. 30; HP storageworks P2000; 2. 31; IsilonH 500; 2. 32; MSA 2000; 1. 33; NETGAR; 1. 34; NTP; 1. 35; POWERSTORE 1000T; 3. 36; R6 240 H0; 1. 37; RPA; 2. 38; SR590; 1. 39; UNITY400F; 1. 40; UNITY480F; 1. 41; UNITY680; 1. 42; vastcube G1220; 1. |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：网络和安全服务及配套软硬件维护

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目招标内容汇总表（第二包） 序号; 项目招标名称; 项目招标内容; 预算 （万元）. 1; 网络和安全服务及配套软硬件维护; 对医院两地三中心内部的网络及网络安全硬件和软件进行整体运维，包括但不限于所有的网络及网络安全设备的备份、运维、优化、维护及切换管理等。未列举到的涉及网络及网络安全的软硬件均包含在本次维保范围之内。 1.2台网神/网神SecFox日志收集与分析系统LAS-R53M，1台网神/网神SecDDoS 3600 抗拒绝服务系统F1500。 2.3台新华三/Secpath F1000 AK115，1台网神/JOWTO-YUNSUO，1台网神/网神SecWAF 3600 Web应用防火墙系统W5000 3.1台网神/ 网神SecIPS 3600入侵防御系统P5000，2台天眼TSS10000-GM威胁感知系统，2台网神SecADS 3600应用交付系统E1500 4.2台H3C S6520X-54QC-EI三层交换机，2台H3C SECPATH F1000-AK115，1台华为 USG6530防火墙，1台天清网络接入控制系统V3.0 NAC6000-3500（含4000个授权许可），1套卡巴斯基云安全系统（含10颗CPU授权许可）、HP 8/24 SAN Switch光纤交换机2台（包含但不限于光纤模块及激活授权） 5.H3C S12508核心交换机4台，H3C S7506E-V汇聚交换机2台，H3C S5120-52C-PWR-EI接入交换机100台、院内所有的无线接入点（RG-AP720-L等）、无线控制器（H3C WX5560H等）、AP（AP H3C WT1024-X-HI-24、H3C WTU630、H3C WTU632H-IOT等）以及相关的授权管理，2台光纤交换机BR-310-B-0008，天玥网关1台，1台F1000-AK145（包含IPS,AV ,license授权），6台F1000-AK115（包含IPS,AV ,license授权），4台S5130S-10P-EI，6台S5130S-28P-EI，1台S5130S-52P-EI，1台S5130S-28P-HPWR-EI，1台S5130S-52S-PWR-EI，1台BR-310-B-0008，1台RG-AP520（W2）。（内网无线：在线AP 1968个 ，最大可再部署终结者ap 432个。外网无线：在线AP 572个，最大可再部署ap 68个） 6.1台华为USG6530，1台华为USG6510。 8.结合甲方现有需求，更换现有的天玥网关（堡垒机）1台，更换堡垒机配置不得低于医院现有配置，堡垒机产品费用及更换费用包含在项目总费用内。 9.新增网神/网神SecFox日志收集与分析系统LAS-R53M的授权各25个，同时评估现有硬件是否支持，费用包含在项目总费用内。 10.新增如下设备及配件： 1台企业级防火墙，配置不低于新华三/Secpath F1000 AK115；核心汇聚交换机的电源模块、万兆板卡、千兆板卡等各5块；10台接入交换机；2台AP接入交换机（配置不低于华三H3C WT1024-X-HI-24）；10台AP WTU630和H3C WTU632H-IOT。以上设备及配件需适配采购方网络和安全体系，费用包含在项目总费用内。; 104.93. |
|  | 2 | 项目招标需求汇总表（第二包） 序号; 指标项; 指标要求. 1; 设备维保; 1.为所有设备提供7×24小时硬件保修及系统维护服务。 2.包括该维保项目所涉及设备及系统的维护，确保系统稳定运行。具体措施包括实时设计更新等内容维护、报表维护、数据管理与维护。. 2; 故障分析和问题报告; 每次重大故障后，提供系统故障记录分析（包括软件和硬件）和问题报告。报告需有双方签字确认. 3; 硬件巡检; 提供每周≥1次的硬件设备运行情况检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 4; 系统巡检; 提供每周≥1次的操作系统健康检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 5; 系统补丁; 提供系统补丁的合法升级服务，建立系统补丁的管理数据库，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作。当发现有导致问题的BUG需要修复，根据需要进行补丁安装，安装完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 6; 微码升级; 提供硬件微码的合法升级服务，建立硬件微码档案，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作，实施完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 7; 运行分析; 每月提供相关设备运行分析、性能评估和配置调整服务，提高系统的可靠性、可用性和整体性能。运行分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 8; 容量分析; 每月提供相关设备容量分析和趋势预测服务，以提高系统容量评估的水平。容量分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 9; 安全分析; 每月提交详细的安全性分析报告，提交预防性维护策略报告。报告需要有双方签字确认。. 10; 重大变更和重点时段保障支持; - 在重大系统变更和重点时段保障期间，服务提供方应提前30个日历日开展系统健康检查，协助采购人实施参数调整和性能优化。 - 投标方需承诺配合支持采购方完成等级保护测评等工作。. 11; 安全设备特征库升级; 需对维保清单里的安全设备提供所需要的为期1年的特征库、病毒库升级服务；升级完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求. 12; 定期服务报告; 1.每月定期提交服务报告，总结评估阶段服务情况与服务质量，对存在的服务问题提出改进方案。服务报告需有双方签字确认。 2.详细描述软硬件系统在巡检中发现的故障和问题，分析报告故障产生的原因，排除措施、运行质量效果。. 13; 培训; - 为医院相关工作人员提供≥20小时/年系统运行维护培训。形成培训记录，并有双方签字确认。 - 投标方需承担采购方人员参加如下课程的培训学习经费，包括CISAW或CISP安全运维、应急服务、云安全、物联网安全方向培训及认证1名，并协助甲方人员参加认证考试或取得对应证书的相关事宜。. 14; 新购产品; 1.结合甲方现有需求，更换现有的天玥网关（堡垒机）1台，更换堡垒机配置不得低于医院现有配置，堡垒机产品费用及更换费用包含在项目总费用内。 2.新增网神/网神SecFox日志收集与分析系统LAS-R53M的授权各25个，同时评估现有硬件是否支持，费用包含在项目总费用内。 3.1台企业级防火墙，配置不低于新华三/Secpath F1000 AK115；核心汇聚交换机的电源模块、万兆板卡、千兆板卡等各5块；10台接入交换机；2台AP接入交换机（配置不低于华三H3C WT1024-X-HI-24）；10台AP WTU630和H3C WTU632H-IOT。以上设备及配件需适配采购方网络和安全体系，费用包含在项目总费用内。. 16; 应急服务; 1.当采购单位网络及网络安全出现中断或无法正常运转时，1小时内恢复。如超过1小时应及时与采购单位沟通，并且采取相应的应急措施，确保业务顺畅运行。 2.提供网络灾难或故障的应急演练服务，包括但不限于链路攻击维护、核心设备更换和线路切换等。 3.协助采购单位参与“国家网络安全攻防演练活动”，并完成安全漏洞修复，提升采购单位整体网络安全水平。. |
|  | 3 | 附件：网络及安全 序号; 硬件设备/软件; 型号规格; 单位; 数量. 1; 核心交换机; H3C S12508; 台; 4. 2; 汇聚交换机; H3C S7506E-V; 台; 2. 3; 接入交换机（配置1）; H3C S5120-52C-PWR-EI; 台; 16. 4; 接入交换机（配置2）; H3C S5120-52C-PWR-EI; 台; 9. 5; 接入交换机（配置3）; H3C S5120-52C-PWR-EI; 台; 75. 6; 云管理平台; H3C CAS云计算管理平台; 套; 1. 7; 防火墙; F1000-AK145; 台; 1. 8; 防火墙; F1000-AK115; 台; 6. 9; 交换机; S5130S-10P-EI; 台; 4. 10; 交换机; S5130S-28P-EI; 台; 6. 11; 交换机; S5130S-52P-EI; 台; 1. 12; 交换机; S5130S-28P-HPWR-EI; 台; 1. 13; 交换机; S5130S-52S-PWR-EI; 台; 1. 14; 光纤交换机; BR-310-B-0008; 台; 1. 15; 无线设备; RG-AP520（W2）; 台; 1. 16; 运维管理系统; 网利友联PIGOSS BSM; 套; 1. 17; 高级威胁感知及攻击溯源数据分析平台; 天眼TSS10000-GM威胁感知系统; 台; 2. 18; 互联网出口链路健康监测及流量负载均衡系统; 网神SecADS 3600应用交付系统E1500; 台; 2. 19; 日志服务器; 网神SecFox日志收集与分析系统LAS-R53M; 台; 2. 20; 抗拒绝服务系统; 网神SecDDoS 3600 抗拒绝服务系统F1500; 台; 1. 21; 外联业务IPS设备; 网神SecIPS 3600入侵防御系统P5000; 台; 1. 22; 医疗设备安全隔离防火墙; 新华三/Secpath F1000 AK115; 台; 3. 23; 设备安全防护系统; 网神/JOWTO-YUNSUO; 套; 1. 24; Web应用防火墙？; 网神/网神SecWAF 3600 Web应用防火墙系统W5000-U015P; 台; 1. 25; 内网核心交换机; H3C S12508-XS; 台; 2. 26; 无线控制器; H3C WX5560H; 台; 1. 27; 中心AP; H3C WT1024-X-HI-24; 台; 14. 28; 放装AP; H3C WTU630; 台; 35. 29; 面板AP; H3C WTU632H-IOT; 台; 135. 30; 超融合节点; Dell VxRail P570; 台; 2. 31; 24口POE交换机; H3C S5130S-28S-PWR-EI; 台; 24. 32; 48口POE交换机; H3C S5130S-52S-PWR-EI; 台; 17. 33; 准入系统; 启明星辰：天清网络接入控制系统V3.0 NAC6000-3500，; 台; 1. 34; VPN防火墙 （本院、西咸各一台）; 华为USG6530; 台; 2. 35; 外联业务出口防火墙; H3C SECPATH F1000-AK115; 台; 2. 36; 汇聚交换机; 华为S7712; 台; 4. 37; 网闸; 网域星云SIS-3000-Z4201-HA; 台; 1. 38; 外网堡垒机; 网域星云LA-DS-3300; 台; 1. 39; VPN医院端; 华为USG6530; 台; 1. |

采购包3：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：数据机房附属设备设施维护

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目招标内容汇总表（第三包） 序号; 项目招标名称; 项目招标内容; 预算 （万元）. 1; 数据机房附属设备设施维护; 住院楼二楼、门诊楼十七楼、门诊楼三楼、门诊楼一楼4个机房和所有弱电井中与信息处相关的设备设施，维保内容包括但不仅限于下述列举内容，未列举到的涉及机房系统基础设施、设备、新增的机房基础设施与维保相关内容均包含在本次维保范围之内。并协助后期机房各系统的升级改造的施工等工作。 （1）基础装修及其它设施.机房所有的墙面彩钢板及龙骨、防盗门、实心门、玻璃门、玻璃隔断、窗户、天花板吊顶及龙骨、防静电地板及支架、机房照明系统、墙面和地面保温层及防尘层、机房水立管的包裹板、所有设备落地支架（包括电池支架和空调室外机组支架和护栏），地板、照明、智能锁等的巡检保养、维护维修及更换。各机房内所包含的机柜、家具的维修、保养。 （2）UPS不间断电源系统。Liebert APM 150二台、ITA-10KVA两台、UHA3R-0400二台、ITA-10KVA一台、ITA-10KVA一台。包括UPS3001和蓄电池及相关配套设备的日常巡查和维护、故障诊断检修、器件更换和系统软件升级维护等。更换电池组5套，如系统的配件损坏须免费更换新配件，配件包括但不限于UPS电池。 （3）电气配电系统。包括所有配电柜、配电箱的器件和柜体日常巡查维护、故障诊断、检修和免费更换。器件包括但不限于所有柜内切换机构模块、空气开关、脱扣控制器、输入输出排、电气监控传感器、电量检测仪以及配电系统的末端工业连接器、连接线缆、PDU等。 （4）空调系统和供排水系统。包括精密空调CR035五台、DEM三台和CS005一台的室内外机组的所有部件、管线和附属配套设备设施的巡检保养、维护维修及更换。如系统配件损坏须免费更换新配件，配件包括但不限于设备的压缩机、中控主板和冷凝水管线，以及补充冷凝剂等。 （5）新风系统。包括新风系统风机、管道、防火阀、风量调节阀、送排风口、管道隔热棉、控制开关的巡检保养、维护维修及免费更换破损配件。 （6）消防系统。包括消防自动报警系统、自动灭火系统、消防压力容器以及附属和配套设备设施的巡检保养、维护维修及认证更换和所有损坏件的免费更换与系统调试。配合完成每年相关消防检查。 （7）防雷及接地系统。包括防雷器、静电泄漏网、汇流铜排、等电位均衡器及接地连接线的巡检保养、维护维修和提供有资质的检测报告。如有设备和配件破损须免费更换，并重新检测，提供检测报告。 （8）综合布线系统。包括机房和弱电井内部综合布线系统以及配套和附属设备设施的巡检保养、维护维修。如有破损须免费更换。 （9）门禁系统和视频监控系统。包括机房门禁系统和视频监控系统的软件和硬件，以及配套和附属设备设施的巡检保养、维护维修及更新。如有硬件损坏须免费更换，并确保软件系统的正常使用。 （10）照明系统。包括所有照明设备、镇流器、启辉器，以及安全出口灯、疏散灯及其开关、连接线路、套管、电器等的维护、维修和免费更换。 （11）库房整理、资料归档、设备器材搬运、垃圾清理。根据用户需求提供标签打印机和所需耗材，为机房所有设备、基础设施、跳线、电路、机柜、规章制度等进行标签、标牌、镜框等的制作、安装、粘贴。提供足量用品、备品、备件存放于机房。; 44.28. |
|  | 2 | 项目招标需求汇总表（第三包） 序号; 指标项; 指标要求. 1; 设备维保; 1.为设备清单中所有设备提供7×24小时硬件保修及系统维护服务。 2.包括该维保项目所涉及设备及系统的维护，确保系统稳定运行。具体措施包括实时设计更新等内容维护、报表维护、数据管理与维护。. 2; 故障分析和问题报告; 1.提供用户使用产品的跟踪监测、对故障的排除、对产品的设计和制造质量问题的信息反馈等，并提供纸质版报告。报告需有双方人员签字确认。. 3; 软硬件巡检; 提供每周≥1次的维保规定内容的检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 4; 安全管理; 1.每日落实日常安全管理，提供安全运维服务，及时解决互联网服务所面临的安全问题。 2.每月提交详细的安全性分析报告，提交预防性维护策略报告。报告需要有双方人员签字确认。. 5; 运行分析; 每月提供相关维保内容规定设备设施的运行分析、性能评估和配置调整服务，提高系统的可靠性、可用性和整体性能，并形成运行分析和性能评估报告，报告需有双方人员签字确认。. 6; 预防性维护; 每季度进行全面检查和测试，检查内容包括但不限于维保规定的设备的物理结构、功能检查、显示功能检查等。检查和测试需形成过程资料，包括但不限于有双方签字的检查和测试记录，相关照片等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 7; 安全服务; 每半年为医院提供一次维保内设备设计的测试报告，并针对报告优化完善设备设施。包括但不限于静电测试报告、避雷设备测试报告等。测试报告需要双方人员签字确认。 投标时，提供各类测试服务方案。. 8; 重大变更和重点时段保障支持; 在重大系统变更和重点时段保障期间，服务提供方应在接到通知后，1小时内进行安全检测，协助采购人实施参数调整和性能优化。. 9; 运维方式; 1.在本合同规定的服务时间内，由乙方工程师提供7x24小时电话诊断支持，初步确认故障原因，若电话支持未能解决问题，则须乙方工程师在2小时内赴现场解决问题。 2.现场支持服务。任何电话不能解决的问题，均需乙方工程师现场支持。乙方在服务时间提供必须的人员和免费配件等各种支持措施，在现场对故障系统进行诊断、调整或免费更新，最晚24小时内使系统恢复正常运行。 3.主动巡回服务。在运维服务期内，每月至少一次主动上门全面巡检服务，并与信息处具体负责人沟通实际应用状况。全面巡检需形成过程资料，包括但不限于巡检记录，巡检照片等。根据巡回服务情况，提供巡回的服务内容、合理化建议等方面的书面报告，供甲方参考。 4、版本升级更新服务。在运维合同期限内为甲方提供系统版本升级服务，以及特征库的升级与更新。升级完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的升级与更新记录等，具体形式与内容需满足甲方内部管理制度要求。. 10; 维修维护; 当设备设施的配件出现故障时应及时免费的为甲方维修或更换，确保1小时内正常工作。维修更换需形成过程资料，包括但不限于更换记录，更换照片等。特殊情况甲乙双方商定解决。. 11; 新购产品; 更换电池组5套，电池组需满足甲方使用要求，费用包含在项目总费用中。. |
|  | 3 | 附件：机房设备 序号; 机房位置; 设备名称; 型号; 数量. 1; 住院楼二层; 装饰装修系统; 国产; 1项. 2; UPS不间断电源系统; 维谛APM150; 2台. 3; 电气配电系统; 维谛UHA1R-0100L; 1台. 4; 电气配电系统; 维谛ITA2 10KVA; 1台. 5; 电气配电系统; 海德森配电柜; 3台. 6; 电气配电系统; 海德森精密列头配电柜; 2台. 7; 精密空调及供排水系统; 维谛CR035; 2台. 8; 精密空调及供排水系统; 维谛CR035; 1台. 9; 房间级精密空调; 维谛DEM; 2台. 10; 新风系统; 国产; 1套. 11; 消防系统; 海湾; 套. 12; 动力环境及监控系统; 安山; 1套. 13; 门禁系统; 国产; 1套. 14; 综合布线系统机柜等设备设施; 国产; 1套. 15; 门诊楼十七层; 装饰装修系统; 国产; 1项. UPS不间断电源系统; 维谛ITA 40KVA; 1台. 16; UPS不间断电源系统; 维谛ITA 40KVA; 1台. 17; 电气配电系统; 华晟配电柜; 3台. 18; 精密空调供排水系统; 维谛CR035; 1台. 19; 精密空调供排水系统; 维谛CR035; 1台. 20; 房间级精密空调; 维谛DEM; 1台. 21; 新风系统; 国产; 1套. 22; 消防系统; 海湾; 套. 23; 动力环境及监控系统; 安山; 1套. 24; 门禁系统; 维谛; 1套. 25; 综合布线系统机柜等设备设施; 国产; 1套. 26; 门诊楼一层; 装饰装修系统; 国产; 1项. 27; UPS不间断电源系统; 维谛UHA1R-0100L; 1台. 28; 精密空调及供排水系统; 艾特网能CS005HAOPOO; 1台. 29; 动力环境及监控系统; 安山; 1套. 30; 门禁系统; 国产; 1套. 31; 综合布线系统机柜等设备设施; 国产; 1套. 32; 门诊楼三楼; UPS不间断电源系统; 维谛UHA1R-0100L; 1台. 33; 十七楼; 电池; 12V 200AH; 32节. 34; 二楼; 电池; 12V 100AH; 64节. 35; 二楼; 电池; 12V 100AH; 32节. 36; 门诊一层; 电池; 12V 100AH; 16节. 37; 门诊三层; 电池; 12V 100AH; 16节. |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

详见采购内容及要求

采购包2：

详见采购内容及要求

采购包3：

详见采购内容及要求

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

详见采购内容及要求

采购包2：

详见采购内容及要求

采购包3：

详见采购内容及要求

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

详见采购内容及要求

采购包2：

详见采购内容及要求

采购包3：

详见采购内容及要求

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。

采购包2：

维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。

采购包3：

维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

陕西省人民医院主院区与西咸院区

采购包2：

陕西省人民医院主院区与西咸院区

采购包3：

陕西省人民医院主院区与西咸院区

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

1 、交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述的标准。若乙方在其响应文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述标准的，按投标的承诺执行。 2 、中标供应商完成并交付的工作成果需经采购人验收合格，则视为接受。如果在验收时采购人表明不接受中标供应商提交的工作成果并明示不接受的原因，中标供应商应当采取合理之措施进行修改，以达到合同规定的要求。

采购包2：

1 、交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述的标准。若乙方在其响应文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述标准的，按投标的承诺执行。 2 、中标供应商完成并交付的工作成果需经采购人验收合格，则视为接受。如果在验收时采购人表明不接受中标供应商提交的工作成果并明示不接受的原因，中标供应商应当采取合理之措施进行修改，以达到合同规定的要求。

采购包3：

1 、交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述的标准。若乙方在其响应文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述标准的，按投标的承诺执行。 2 、中标供应商完成并交付的工作成果需经采购人验收合格，则视为接受。如果在验收时采购人表明不接受中标供应商提交的工作成果并明示不接受的原因，中标供应商应当采取合理之措施进行修改，以达到合同规定的要求。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

一次付清

采购包2：

一次付清

采购包3：

一次付清

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

采购包2：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

采购包3：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

### 3.5其他要求

1、维保期限3年，本次预算为1年预算；2、为顺利推进政府采购电子化交易平台试点应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交投标文件正本 壹 份、副本 贰 套、电子版壹 套（U盘一套标明供应商名称，随正本密封）。若系统电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以系统电子投标文件为准。 3、定标环节采购人有权对响应文件承诺响应的内容进行复核，如有虚假响应，一经发现，取消成交资格并上报财政主管部门，列入政府采购黑名单。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格响应表 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格响应表 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格响应表 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格响应表 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 | 资格响应表 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格响应表 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 | 资格响应表 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格响应表 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 | 资格响应表 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 维保期限 | 维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 3 | 支付约定 | 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 | 商务及技术偏离表 投标函 |
| 5 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 商务及技术偏离表 投标函 投标文件封面 报价表及分项报价表 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 维保期限 | 维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 3 | 支付约定 | 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 | 商务及技术偏离表 投标函 |
| 5 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 商务及技术偏离表 投标函 投标文件封面 报价表及分项报价表 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 维保期限 | 维保期限3年。 合同1年一签，根据服务质量情况甲方有权决定是否续签。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 3 | 支付约定 | 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100%。在付款前，乙方必须开具符合税务规定的发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同义务 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。 | 商务及技术偏离表 报价表及分项报价表 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 | 商务及技术偏离表 投标函 |
| 5 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理 | 商务及技术偏离表 投标函 投标文件封面 报价表及分项报价表 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.0000分 报价得分15.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术响应 | 投标人所投项目方案必须明确并逐条响应，并完全满足本项目全部采购数量和要求。其中： （1）全部满足本项目采购数量和要求得18分 （2）如任意一条未满足数量和要求扣2分，扣完为止 | 18.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 商务及技术偏离表 |
|  | 服务标准 | 一、评审内容 结合本项目特点，制定科学合理的服务标准，提交详细的服务方案、流程、服务记录文档模板，方案包含：①主动式服务；②双活数据中心运维；③存储双活系统运维的难点分析及应对。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①主动式服务：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②双活数据中心运维:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③存储双活系统运维的难点分析及应对：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 应用支撑方案 | 一、评审内容 针对维保硬件上运行的HIS、PACS、LIS、EMR等系统的稳定运行和数据安全，提供完整、可行的支撑方案，方案包含：①整体支撑方案；②虚拟化平台、云计算管理平台维护升级方案；③迁移实施方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①整体支撑方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②虚拟化平台、云计算管理平台维护升级方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③迁移实施方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 数据库运维方案 | 一、评审内容 按照招标文件要求对维保对象制定维保运维计划方案，方案包含：①整体维保方案、包含免费提供咨询、更新升级、维保周期及日程等承诺；②容灾备份措施；③根据存储服务器的实际情况和数据库增量情况的优化方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①整体维保方案、包含免费提供咨询、更新升级、维保周期及日程等承诺：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②容灾备份措施:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③根据存储服务器的实际情况和数据库增量情况的优化方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 备件支持保障方案 | 一、评审内容 提供备件支持保障方案，方案包含：①详细具体的备件保障方案；②为本项目准备的备品备件清单。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细具体的备件保障方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②为本项目准备的备品备件清单:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 应急措施 | 一、评审内容 针对预警的突发事件，有具体可行的应急方案，方案包含：①应急措施；②解决方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①应急措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②解决方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 运维能力1 | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级得1分，二级得2分，一级得3分，未提供不得分； | 3.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 运维能力2 | 投标人具有信息安全服务资质认证(CCRC)证书（信息系统安全集成一级得1.5分、二级得1分，三级得0.5分，未提供不得分）、信息安全服务资质认证(CCRC)证书（信息安全应急处理一级得1.5分、二级得1分，三级得0.5分，未提供不得分）、信息安全服务资质认证(CCRC)证书（信息系统灾难备份与恢复(B)一级得1.5分、二级得1分，三级得0.5分，未提供不得分）； | 4.5000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 运维能力3 | 投标人具备国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位登记证书，证书等级为一级得1.5分，二级得1分，三级得0.5分，未提供不得分； | 1.5000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 运维能力4 | 投标人具备ISO/IEC20000 IT服务管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系；以上证书全部提供计2分，缺失任意一项扣1分，扣完为止 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 项目组团队运维人员1 | 项目组团队配备1名项目经理具备信息系统项目管理师-高级，得2分，具备信息系统项目管理师-中级得1分，初级或无级别不得分，共计2分 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 项目组团队运维人员2 | 项目组团队配备2名安全工程师(CISP)得2分，1名得1分，没有不得分，共计2分 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 项目组团队运维人员3 | 项目组团队配备2名运维工程师(ITIL)得2分，1名得1分，没有不得分，共计2分； | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 项目组团队运维人员4 | 项目组团队配备2名Oracle OCM认证工程师得2分，1名得1分，没有不得分，共计2分。 注：团队人员须提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，同一人员不重复计分。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 驻场服务1 | 针对医院现状，提供合理的全职驻场服务人员，驻场人员须有3年以上工作经验（提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明），根据所承诺的驻场人员数量进行打分： 1）投标人提供2名全职驻场人员不得分； 2）投标人提供3名全职驻场人员得2分； | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 驻场服务2 | 为了保证驻场服务人员的稳定性，投标方须提供相应的保障方案，需体现明确的项目驻场人员的考勤管理、工作满意度评分表、工作守则等制度，以及与工作绩效挂钩等内容，最多得2分。每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包 |
|  | 项目业绩 | 提供 2021 年 1 月 1 日至今类似项目业绩（以合同复印件为准），每个有效业绩得1分， 满分5分 | 5.0000 | 客观 | 业绩一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×15 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 15.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.0000分 报价得分15.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术响应 | 投标人所投项目方案必须明确并逐条响应，并完全满足本项目全部采购数量和要求。其中： （1）全部满足本项目采购数量和要求得12分 （2）如任意一条未满足数量和要求扣2分，扣完为止 | 12.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 商务及技术偏离表 |
|  | 技术运维方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的技术运维方案，方案包含：①网络及网络安全设备软硬件巡检过程中的常见问题进行分析；②常见问题的处理解决方法和时限、记录文档模板；③突发情况应急处置方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①网络及网络安全设备软硬件巡检过程中的常见问题进行分析：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②常见问题的处理解决方法和时限、记录文档模板:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③突发情况应急处置方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 服务方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的服务方案，方案包含：①完整的服务流程、服务标准、服务质量；②项目管理、人员配置；③报告模板、应急保障等。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①完整的服务流程、服务标准、服务质量：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目管理、人员配置:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③报告模板、应急保障等：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 维护和升级方案 | 一、评审内容 提供医院现有网络及网络安全设备升级到最新版本的维护和升级方案，方案包含：①详细的维护和升级方案；②确保系统升级不影响业务正常运行的措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细的维护和升级方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②确保系统升级不影响业务正常运行的措施:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 备件支持保障方案 | 一、评审内容 提供备件支持保障方案，方案包含：①详细具体的备件保障方案；②为本项目准备的备品备件清单。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细具体的备件保障方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②为本项目准备的备品备件清单:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 应急措施 | 一、评审内容 针对预警的突发事件，有具体可行的应急方案，方案包含：①应急措施；②解决方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①应急措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②解决方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 服务保障方案 | 一、评审内容 针对本项目实际需求提供详细具体可行的服务巡检计划及服务承诺，方案包含：①详细的服务巡检方案，明确保修期限、保修期内的保修内容与范围等内容；②服务团队人员配备，及时高效的服务能力承诺 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细的服务巡检方案，明确保修期限、保修期内的保修内容与范围等内容：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②服务团队人员配备，及时高效的服务能力承诺:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 运维能力1 | 1、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级得1分，二级得2分，一级得3分，未提供不得分； | 3.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 运维能力2 | 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3及以上资质证书，计3分；CS2资质证书计2分；CS1资质证书计1分，未提供不得分； | 3.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 运维能力3 | 投标人具备ISO/IEC 20000 IT服务管理体系、ISO/IEC 27001信息安全管理体系；以上证书全部提供计2分，缺失任意一项扣1分，扣完为止。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 运维能力4 | 投标人具有CCRC信息系统安全运维类证书得1.5分；具有CCRC信息系统安全集成类证书得1.5分，未提供不得分。 | 3.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目团队运维人员1 | 1、项目组团队配备1名高级项目管理师得2分，具备信息系统项目管理师-中级得1分，初级或无级别不得分，共计2分。不提供不得分； | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目团队运维人员2 | 项目组团队成员具备ITSS认证的IT服务项目经理证书，计1分； | 1.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目团队运维人员3 | 项目组团队成员具备CISP信息安全工程师认证证书，计1分； | 1.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目团队运维人员4 | 项目组团队成员具备网络技术工程师，以HCIE-R&S或H3CIE认证工程师证书为准，每提供1种证书计1分，最高计2分 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目团队运维人员5 | 项目组团队配备1名操作系统认证（RHCE认证），得1 分，没有不得分，共计1分。 备注：团队人员须提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，同一人员不重复计分。 | 1.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 驻场服务1 | 针对医院现状，提供合理的全职驻场服务人员，驻场人员须有3年以上工作经验（提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明），根据所承诺的驻场人员数量进行打分： 1）投标人仅提供1名全职驻场人员不得分； 2）投标人提供2名全职驻场人员得1分； | 1.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 驻场服务2 | 为了保证驻场服务人员的稳定性，投标方须提供相应的保障方案，需体现明确的项目驻场人员的考勤管理、工作满意度评分表、工作守则等制度，以及与工作绩效挂钩等内容，最多得2分。每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包 |
|  | 项目业绩 | 提供 2021 年 1 月 1 日至今类似项目业绩（以合同复印件包含附件加盖公章为准），每个有效业绩得2分，满分10分。 | 10.0000 | 客观 | 业绩一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 15.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.0000分 报价得分20.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术响应 | 投标人所投项目方案必须明确并逐条响应，并完全满足本项目全部采购数量和要求。其中： （1）全部满足本项目采购数量和要求得20分 （2）如任意一条未满足数量和要求扣2分，扣完为止 | 20.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 商务及技术偏离表 |
|  | 技术服务方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的技术服务方案（包含基础装修及其他设施、UPS电源、巡检和维护，电气配电、空调和给排水、新风、消防、照明、避雷及接地、综合布线、门禁和视频监控系统），方案包含：①整体维保方案；②免费提供咨询、部件更换、维保周期及日程、维保安全措施；③对系统的软件进行维护、升级等承诺；④对巡检过程中常见问题的分析及处理。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①整体维保方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②免费提供咨询、部件更换、维保周期及日程、维保安全措施:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③对系统的软件进行维护、升级等承诺：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 ④对巡检过程中常见问题的分析及处理：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 12.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 应急方案 | 一、评审内容 结合采购单位实际情况，针对可能出现的突发问题情况，以及在重要时间节点和节假日时，提出应急处理方案。（包含基础装修及其他设施、UPS电源、巡检和维护，电气配电、空调和给排水、新风、消防、照明、避雷及接地、综合布线、门禁和视频监控系统），方案包含：①对可能出现的突发性问题详细的分析判断；②针对问题提出的处理措施；③针对重要时间节点和节假日时，有详细专项的值班方案；④针对重要时间节点和节假日出现问题的应急处理流程方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①对可能出现的突发性问题详细的分析判断：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②针对问题提出的处理措施:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③针对重要时间节点和节假日时，有详细专项的值班方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 ④针对重要时间节点和节假日出现问题的应急处理流程方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 12.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 优化方案 | 一、评审内容 在满足采购单位对维保要求的基础上，根据UPS、电气配电、新风、消防、防雷和接地使用情况，提出优化方案，方案包含：①日常维保优化方案；②日常预防性优化维护方案；③预防和提升机房及附属设备设施的安全和使用效率的措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①日常维保优化方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②日常预防性优化维护方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③预防和提升机房及附属设备设施的安全和使用效率的措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 服务人员管理 | 一、评审内容 供应商提供服务人员管理方案，方案包含：①详细的人员配备，服务人员须有3年以上工作经验（提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明）；②服务人员保障措施，需体现明确的项目驻场人员的考勤管理、工作满意度评分表、工作守则等制度，并能体现出将制度执行情况与工作绩效挂钩的。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细的人员配备，服务人员须有3年以上工作经验（提供相关简历证明，劳动合同或社保证明）：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②服务人员保障措施，需体现明确的项目驻场人员的考勤管理、工作满意度评分表、工作守则等制度，并能体现出将制度执行情况与工作绩效挂钩的:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 服务团队1 | 供应商服务团队须提供相应人员资质证书及提供团队成员清单，附有效的人员证明材料、人员身份证、人员学历、相关专业）： 1、消防类（2分）：提供注册消防师证书得2分；消防设施操作员证书，得1分；其他类消防证书或没有提供，得0分。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 服务团队2 | 2、电气配电类（2分）：供应商配备注册电气工程师，得2分；配备电气工程师和智能电气工程师，得1分；配备其他电气类工程师或不配备，得0分。 注：团队人员须提供2024年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，同一人员不重复计分。 | 2.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 运维能力 | 1、供应商具备ISO9001 质量认证管理体系，得1.5分； 2、供应商具备ISO14000环境管理体系认证，得1.5分； | 3.0000 | 客观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 履约保证方案 | 一、评审内容 供应商提供详细的履约保证方案，提供技术服务团队，并具有及时高效的服务能力，方案包含：①履约技术服务团队；②及时高效的服务能力的证明及方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①履约技术服务团队：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②及时高效的服务能力的证明及方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包 |
|  | 项目业绩 | 提供2022年1月1日至今数据机房附属设备设施维护方面的业绩（以合同复印件和服务发票加盖公章为准），每个有效业绩得2分，满分8分。 | 8.0000 | 客观 | 业绩一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务及技术偏离表

详见附件：服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-1包

详见附件：业绩一览表

详见附件：资格响应表

详见附件：报价表及分项报价表

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务及技术偏离表

详见附件：服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-2包

详见附件：业绩一览表

详见附件：资格响应表

详见附件：报价表及分项报价表

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务及技术偏离表

详见附件：服务方案、人员表及供应商认为有必要提供的其他内容-3包

详见附件：业绩一览表

详见附件：资格响应表

详见附件：报价表及分项报价表

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同（参考）.docx