一、项目概况

本次委托服务，在草堂街道草庙村租赁和运维日处理污水规模为2000立方米的一体化污水处理设备，服务期为6个月。

二、服务内容

（一）负责提供设备运输、安装、调试。

（二）负责场站预处理系统、生化处理系统、配电系统、深度处理系统以及污泥处理系统的运营管理；

（三）负责依据相关法规标准的规定，对产生的污泥及其他固体废物进行规范收集、贮存、转移、处置；

（四）负责运行记录、设备检修记录、水质检测记录、废物处置记录等各类资料的填写、收集、归档、保管工作。

（五）负责委托第三方水质检测机构进行水质检测。

三、服务要求

（一）每日生活污水处理能力不少于2000立方米；

（二）污水处理设施处理后出水水质达到符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018表1中A标准限值要求。