雁塔校区6号公寓修缮改造工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 项目内容 |
| 1 | 宿舍墙面、顶面改造 | 5046.6 | m2 | 1.铲除原墙面  2.墙面抹灰刷白 |
| 2 | 窗户改造 | 144.3 | m2 | 1.拆除旧窗  2.安装铝合金窗 |
| 3 | 新增窗帘 | 144.3 | m2 | 1.安装新窗帘 |
| 4 | 宿舍门改造 | 63 | 扇 | 1.拆除旧门  2.安装木质免漆门 |
| 5 | 公寓地面改造 | 1785.8 | m2 | 1.铺设自流平地面 |
| 6 | 卫生间墙面、地面改造 | 103.95 | m2 | 1. 墙面瓷砖铺设 2. 基层清理、面层铺设 |
| 7 | 卫生间小便斗改造 | 15 | 档 | 1.增设小便斗与隔断 |
| 8 | 水房地面、墙面改造、洗手池改造 | 140.15 | m2 | 1. 拆除原地面、墙面瓷砖 2. 地面、墙面基层清理、面层铺设 3. 洗手池拆除原瓷砖、贴新瓷砖 |
| 9 | 走廊墙面、顶面改造 | 932.74 | m2 | 1.铲除原墙面  2.墙面抹灰刷白 |
| 10 | 电路改造 | 1585.5 | m2 | 1. 电路改造 2. 新增电表57个 3. 走廊吸顶灯33套 4. 宿舍吸顶灯114套 |
| 11 | 暖气改造 | 1585.5 | m2 | 1. 原暖气拆除 2. 暖气改造新做 |